## Wells
TID WELLS 2013 (July 4 - July 11)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7569.42 | 7569.42 | 0 | 40.9 | 49.9 | Off | 6091.92 | 1477.5
2 | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 | 8:45 | 11000 | 24.5081 | 10253.85 | 10394.99 | 141.14 | 52 | 130.6 | On | 9446.45 | 948.54
3 | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 | 9:00 | 8500 | 18.9381 | 5804.89 | 5900.13 | 95.24 | 52.1 | 172.9 | On | 5247.35 | 652.78
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 49.4 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13032.76 | 13032.76 | 0 | 48.8 | 137.9 | Off | 13028.65 | 4.11
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 49.5 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 | 9:30 | 4500 | 10.026 | 3167.22 | 3203.43 | 36.21 | 64.9 | 250.7 | On | 3112.44 | 90.99
8 | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 | 10:10 | 4000 | 8.912 | 6881.14 | 6931.4 | 50.26 | 45.3 | 237 | On | 6684.68 | 246.72
9 | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 | 9:50 | 6000 | 13.3681 | 7935.45 | 7997.48 | 62.03 | 44.7 | 249.8 | On | 7720.3 | 277.18
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10845.74 | 10927.05 | 81.31 | 37.4 | 84.3 | Off | 10326.37 | 600.68
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 75.7523
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 4 - July 11) |  |  |  |  | 466.19 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 27 - July 4) |  |  |  |  | 604.8 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 1070.99 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 2521.75 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 705.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 4298.5 | Acre Feet
4298.5