## Wells
TID WELLS 2013 (May 16 - May 23)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2013-05-16 | 8:35 | 2013-05-23 | 8:20 | 5400 | 12.0313 | 6446.62 | 6624.79 | 178.17 | 36.4 | 41.5 | On | 6091.92 | 532.87
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 48.2 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 47 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 41.7 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13028.65 | 13028.65 | 0 | 41.5 | 137.9 | Off | 13028.65 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 44 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 63.1 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 44.4 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 42.2 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10326.37 | 10326.37 | 0 | 36.7 | 80.8 | Off | 10326.37 | 0
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 12.0313
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (May 16 - May 23) |  |  |  |  | 178.17 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (May 9 - May 16) |  |  |  |  | 148.94 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (April 29 - May 9) |  |  |  |  | 205.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 532.87 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 532.87 | Acre Feet
532.87